Wyznaczenie rozdzielczości scyntylatora w zależności od położenia scyntylatora
Alicja Grzyb

---
Układ pomiarowy

---
Detektor referencyjny

---
Generator

---
Parametry układu
Rodzaj scyntylatora:	EJ20
Rodzaj żelu optycznego:	BC-633
Rodzaj fotopowielaczy:	S14163 (macierze 1x4)
Szerokość scyntylatora:	2,5 cm
Wymiary bloczków ołowianych:	20x5x10cm
Szerokość szczeliny:	3,43mm (z przodu)	4,35mm (z tyłu)

---
Amplituda sygnału z lewej strony.
Pomiar dla d=17,5cm
Amplituda sygnału z lewej strony
Pomiar dla d=2,5cm

---
Amplituda sygnału z prawej strony
Pomiar dla d=17,5cm
Amplituda sygnału z prawej strony
Pomiar dla d=2,5cm

---
Pomiar ładunku z lewej strony
Scyntylatora dla d=2,5cm
Pomiar ładunku z lewej strony
Scyntylatora dla d=17,5cm

---
Pomiar ładunku z prawej strony
Scyntylatora dla d=2,5cm
Pomiar ładunku z prawej strony
Scyntylatora dla d=17,5cm

---
Różnica czasu nad progiem z lewej
i prawej strony dla d=2,5cm
Różnica czasu nad progiem z lewej
i prawej strony dla d=17,5cm

---
Wyniki pomiarów

---
Zależność rozdzielczości od długości scyntylatora L

---
Zależność rozdzielczości od odległości w jakiej umieszczony był scyntylator

---
Wnioski
Dla niewielkich odległości wpływ wiązki na rozdzielczość układu jest zaniedbywalny a jego wartość jest zbliżona do wartości oszacowanej: σ_beam=0,028±0,015 [ns].
Dla większych odległości przyczynek do niepewności pomiaru pochodzący od wiązki zwiększa się i może mieć wpływ na uzyskiwane wyniki.